## RESUME BOQ
GCA - RESUME DU COUT DES TRAVAUX COSMETIQUES NON STRUCTURAUX
No | Désignation | Unité | Qté | PU (USD) | PT (USD)
1 | Travaux cosmetiques non structuraux au C.H Nyabibwe | Unité | 1 |  | 0
2 | Travaux cosmetiques non structuraux de l'AEP CICR/Nyabibwe | Unité | 1 |  | 0
3 | Travaux cosmetiques non structuraux au C.S Kalungu | Unité | 1 |  | 0
4 | Travaux cosmetiques non structuraux de l'AEP Kalungu | Unité | 1 |  | 0
5 | Travaux cosmetiques non structuraux au C.S Nyamasasa | Unité | 1 |  | 0
6 | Travaux cosmetiques non structuraux de l'AEP/Buchiro-Nyamasasa | Unité | 1 |  | 0
7 | Travaux cosmetiques non structuraux au C.S Bushumba | Unité | 1 |  | 0
| Total Général |  |  |  | 0

## C.H.NYABIBWE
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX COSMETIQUES NON STRUCTURAUX AU C.H Nyabibwe
No | Désignation | Unité | Quantité | PU (USD) | PT (USD)
I | Raccordement et Connection : entrée tank
I.1 | Collier de prise en charge 90 x 1" | pce | 2 |  | 0
I.2 | Adaptateur HDPE32 PN16 | pce | 5 |  | 0
I.3 | Connecteur HDPE32 PN16 | pce | 4 |  | 0
I.4 | Nipple AG 1" | pce | 10 |  | 0
I.5 | Clapet anti-retour AG 1" | pce | 1 |  | 0
I.6 | Vanne AG 1" | pce | 3 |  | 0
I.7 | Manchon AG 1" | pce | 5 |  | 0
I.8 | Raccord union AG 1" | pce | 3 |  | 0
I.9 | Coude AG 1" | pce | 8 |  | 0
I.10 | Té AG 1" | pce | 3 |  | 0
I.11 | Raccord tank 1" | pce | 3 |  | 0
I.12 | Vanne Flotteur 1" | pce | 2 |  | 0
I.13 | Teflon | pce | 16 |  | 0
I.14 | Chanvre de plomberie | boule | 3 |  | 0
I.15 | Sous-total 1 |  |  |  | 0
II | Raccordement et Connection : Sortie tank
II.1 | Raccord tank 1" | pce | 3 |  | 0
II.2 | Manchon reduit AG 1" x 3/4 " | pce | 3 |  | 0
II.3 | Robinet 3/4 " | pce | 3 |  | 0
II.4 | Manchon AG 1" | pce | 5 |  | 0
II.5 | Nipple AG 1" | pce | 10 |  | 0
II.6 | Vanne AG 1" | pce | 3 |  | 0
II.7 | Raccord union AG 1" | pce | 3 |  | 0
II.8 | Coude AG 1" | pce | 6 |  | 0
II.9 | Adaptateur HDPE32 PN16 | pce | 5 |  | 0
II.10 | Teflon | pce | 10 |  | 0
II.11 | Chanvre de plomberie | boule | 2 |  | 0
II.12 | Sous-total 2 |  |  |  | 0
III | Raccordement et Connection : Vidange et Trop plein
III.1 | Raccord tank 1 1/2" | pce | 4 |  | 0
III.2 | Manchon AG 1 1/2" | pce | 3 |  | 0
III.3 | Nipple AG 1 1/2" | pce | 10 |  | 0
III.4 | Vanne AG 1 1/2" | pce | 3 |  | 0
III.5 | Raccord union AG 1 1/2" | pce | 3 |  | 0
III.6 | Coude AG 1 1/2" | pce | 7 |  | 0
III.7 | Té AG 1 1/2" | pce | 6 |  | 0
III.8 | Adaptateur HDPE50 PN16 | pce | 10 |  | 0
III.9 | Teflon | pce | 15 |  | 0
III.10 | Chanvre de plomberie | boule | 4 |  | 0
III.11 | Sous-total 3 |  |  |  | 0
IV | Sous-total 4 : Matéraux et matériels |  |  |  | 0
V | Main d'œuvre, manutention, Transport & Autres
V.1 | Main d'œuvre & manutention installation plomberie | ff | 1 |  | 0
V.2 | Transport des matériaux et matériels | Course | 3 |  | 0
V.3 | Piquetage du profil en long | ml | 350 |  | 0
V.4 | Creusage & Remblayage des tranchées (350m x 1m x 0.5m) | m3 | 175 |  | 0
V.5 | Pose tuyau | ml | 350 |  | 0
V.6 | Sous-total 5 |  |  |  | 0
| Total Général |  |  |  | 0

## AEP-CICR.NYABIBWE
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX COSMETIQUES NON STRUCTURAUX DE L'AEP CICR/ NYABIBWE
No | Désignation | Unité | Quantité | PU (USD) | PT (USD)
I | Entretien partielle décanteur
I.1 | Entretien trou d’homme, tuyaux d’aération au décanteur et chambre de vanne
I.1.1 | Cornière 20x20x2mm | pce | 2 |  | 0
I.1.2 | Peinture anti-rouille & autres | litre | 2 |  | 0
I.1.3 | Mastique métallique | Kg | 3 |  | 0
I.1.4 | Cadenas tricycle D65 | pce | 5 |  | 0
I.2 | Sous-total 1 |  |  |  | 0
II | Plomberie - conduite d'adduction
II.2 | Accessoires de plomberie pour la chambre de ventouse
II.2.1 | Nipple AG 1" | pce | 3 |  | 0
II.2.2 | Vanne AG 1" | pce | 2 |  | 0
II.2.3 | Raccord union AG 1" | pce | 2 |  | 0
II.2.4 | Coude AG 1" | pce | 2 |  | 0
II.2.5 | Té AG 1" | pce | 2 |  | 0
II.2.6 | Manchon AG 1" | pce | 2 |  | 0
II.4 | Entretien de la conduite d'adduction
II.4.1 | Creusage & Remblayage des tranchées (150m x 1m x 0,8m) | m3 | 120 |  | 0
II.5 | Sous-total 2 |  |  |  | 0
| Total matériaux et matériels: |  |  |  | 0
III | Main d'œuvre, manutention, Transport & Autres
III.1 | Main d'œuvre & manutention | ff | 1 |  | 0
III.2 | Transport des matériaux et matériels | Course | 3 |  | 0
III.3 | Location motosoudeuse | jr | 10 |  | 0
III.4 | Disc à couper | pce | 5 |  | 0
III.5 | Disc à meler | pce | 3 |  | 0
III.6 | Baguette | bte | 4 |  | 0
III.7 | Sous-total 6 |  |  |  | 0
| Total Général |  |  |  | 0

## C.S.KALUNGU
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX COSMETIQUES NON STRUCTURAUX AU C.S KALUNGU
No | Désignation | Unité | Quantité | PU (USD) | PT (USD)
I | Plomberie - salle d'accouchement de la maternité
I.1 | Adaptateur HDPE32 PN16 | pce | 3 |  | 0
I.2 | Connecteur HDPE32 PN16 | pce | 2 |  | 0
I.3 | Nipple AG 1" | pce | 10 |  | 0
I.4 | Vanne AG 1" | pce | 4 |  | 0
I.5 | Manchon AG 1" | pce | 6 |  | 0
I.6 | Raccord union AG 1" | pce | 4 |  | 0
I.7 | Coude AG 1" | pce | 10 |  | 0
I.8 | Té AG 1" | pce | 5 |  | 0
I.9 | Teflon | pce | 20 |  | 0
I.10 | Chanvre de plomberie | boule | 3 |  | 0
I.11 | Sous-total 1 |  |  |  | 0
II | Entretien partielle douche de maternité 3,5mx1,3m: peinture, raccordement en eau et installation plomberie
II.1 | Peinture aux murs et au plafond | m2 | 16.5 |  | 0
II.2 | Installation plomberie + évacuation Eaux usées
II.2.1 | Nipple AG 3/4" | pce | 15 |  | 0
II.2.2 | Vanne AG 3/4" | pce | 2 |  | 0
II.2.3 | Raccord union AG 3/4" | pce | 2 |  | 0
II.2.4 | Coude AG 3/4" | pce | 10 |  | 0
II.2.5 | Adaptateur HDPE32 PN16 | pce | 3 |  | 0
II.2.6 | Lave-main complet | pce | 1 |  | 0
II.2.7 | Vanne d'equerre | pce | 1 |  | 0
II.2.8 | Flexible | pce | 1 |  | 0
II.2.9 | Coude PVC63PN6 | pce | 8 |  | 0
II.2.10 | Té PVC63PN6 | pce | 5 |  | 0
II.2.11 | Colle tangite | litre | 1 |  | 0
II.2.12 | Teflon | pce | 10 |  | 0
II.2.13 | Chanvre de plomberie | pce | 1 |  | 0
II.2.14 | Colonne de douche | pce | 1 |  | 0
II.2.15 | W.C turc complet (avec chasse eau) | pce | 1 |  | 0
II.3 | Sous-total 2 |  |  |  | 0
III | Plomberie - Collecte des eaux de pluies : Impluvium, Installation tank pour reserve en eau potable
III.1 | Tank en plastique 3000 litres | pce | 1 |  | 0
III.2 | Goutiere plastique | m | 8 |  | 0
III.3 | Naissance | pce | 3 |  | 0
III.4 | Raccord tank 1" | pce | 1 |  | 0
III.5 | Manchon reduit AG 1" x 3/4" | pce | 1 |  | 0
III.6 | Robinet 3/4" | pce | 1 |  | 0
III.7 | Structure en bois support tank
III.8 | Madrier 7x15 | pce | 35 |  | 0
III.9 | Madrier 5x10 | pce | 8 |  | 0
III.10 | Planche panneau | pce | 8 |  | 0
III.11 | Chevron | pce | 10 |  | 0
III.12 | Jeu de clous | Kg | 18 |  | 0
III.13 | Sous-total 3 |  |  |  | 0
V | Installation tank pour reserve en eau potable
V.1 | Tank en plastique 3000 litres | pce | 1 |  | 0
V.2 | Raccord tank 1" | pce | 1 |  | 0
V.3 | Manchon reduit AG 1" x 3/4" | pce | 1 |  | 0
V.4 | Robinet 3/4" | pce | 1 |  | 0
V.5 | Sous-total 4 |  |  |  | 0
VI | Raccordement bac à lessive
VI.1 | Collier de prise en charge 90 x 1" | pce | 1 |  | 0
VI.2 | Adaptateur HDPE25 PN16 | pce | 4 |  | 0
VI.3 | Manchon AG 3/4" | pce | 4 |  | 0
VI.4 | Coude AG 3/4" | pce | 3 |  | 0
VI.5 | Té AG 3/4" | pce | 2 |  | 0
VI.6 | Robinet 3/4" | pce | 2 |  | 0
VI.7 | Sous-total 5 |  |  |  | 0
VII | Entretien partiel incinérateur
VII.1 | Trapillon métallique 90cm x 90cm | pce | 2 |  | 0
VII.2 | Verrou trapillon metallique | pce | 2 |  | 0
VII.3 | Sous-total 6 |  |  |  | 0
VII.4 | Sous-total 4 : Matéraux et matériels de plombérie |  |  |  | 0
VIII | Main d'œuvre, manutention, Transport & Autres
VIII.1 | Main d'œuvre & manutention installation plomberie | ff | 1 |  | 0
VIII.2 | Transport des matériaux et matériels | Course | 5 |  | 0
VIII.3 | Piquetage du profil en long | ml | 200 |  | 0
VIII.4 | Creusage & Remblayage des tranchées (250m x 1m x 0.5m) | m3 | 125 |  | 0
VIII.5 | Pose tuyau | ml | 200 |  | 0
VIII.6 | Sous-total 7 |  |  |  | 0
| Total Général |  |  |  | 0

## AEP-KALUNGU
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX COSMETIQUES NON STRUCTURAUX DE L'AEP KALUNGU/Source Bulagiza
No | Désignation | Unité | Quantité | PU (USD) | PT (USD)
I | Entretien de 2 captages
Estimation par captage
I.1 | Coude PVC90 PN10 | pce | 6 |  | 0
I.2 | Coude PVC110 PN10 | pce | 6 |  | 0
I.3 | Colle tangite | litre | 2 |  | 0
I.4 | Connecteur HDPE90PN16 | pce | 2 |  | 0
I.5 | Cout par entretien captage |  |  |  | 0
I.6 | Sous-total 1 : Cout entretien 2 Captages |  |  |  | 0
II | Plomberie - conduite d'adduction
II.1 | Creusage & Remblayage des tranchées (250m x 1m x 0,8m) | m3 | 200 |  | 0
| Sous-total 2 |  |  |  | 0
III | Plomberie - Conduites de distribution
III.1 | Creusage & Remblayage des tranchées (2250m x 1m x 0,8m) | m3 | 1800 |  | 0
| Sous-total 3 |  |  |  | 0
| Sous-total 4 : Matéraux et matériels |  |  |  | 0
IV | Main d'œuvre, manutention, Transport & Autres
IV.1 | Main d'œuvre & manutention | ff | 1 |  | 0
IV.2 | Transport des matériaux et matériels | Course | 4 |  | 0
IV.3 | Location motosoudeuse | jr | 15 |  | 0
IV.4 | Disque à couper | pce | 10 |  | 0
IV.5 | Disque à meler | pce | 6 |  | 0
IV.6 | Baguette | bte | 8 |  | 0
IV.7 | Sous-total 5 |  |  |  | 0
| Total Général |  |  |  | 0

## C.S.NYAMASASA
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX COSMETIQUES NON STRUCTURAUX AU C.S NYAMASASA
No | Désignation | Unité | Quantité | PU (USD) | PT (USD)
I | Plomberie - salle d'accouchement de la maternité
I.1 | Adaptateur HDPE32 PN16 | pce | 3 |  | 0
I.2 | Connecteur HDPE32 PN16 | pce | 2 |  | 0
I.3 | Nipple AG 1" | pce | 10 |  | 0
I.4 | Vanne AG 1" | pce | 4 |  | 0
I.5 | Manchon AG 1" | pce | 6 |  | 0
I.6 | Raccord union AG 1" | pce | 4 |  | 0
I.7 | Coude AG 1" | pce | 10 |  | 0
I.8 | Té AG 1" | pce | 5 |  | 0
I.9 | Teflon | pce | 18 |  | 0
I.10 | Chanvre de plomberie | boule | 3 |  | 0
I.11 | Symphon de sol D63 | pce | 2 |  | 0
I.12 | Coude PVC63PN6 | pce | 5 |  | 0
I.13 | Vanne d'equerre | pce | 1 |  | 0
I.14 | Flexible | pce | 1 |  | 0
I.15 | Lave-main complet | pce | 1 |  | 0
I.16 | Sous-total 1 |  |  |  | 0
II | Séparation eau pluviale et eau potable
II.1 | Tank en plastique 3000 litres | pce | 1 |  | 0
II.2 | Raccord tank 1" | pce | 4 |  | 0
II.3 | Manchon reduit AG 1" x 3/4" | pce | 2 |  | 0
II.4 | Robinet 3/4" | pce | 2 |  | 0
II.5 | Vanne AG 3/4" | pce | 1 |  | 0
II.6 | Nipple AG 3/4" | pce | 2 |  | 0
II.7 | Manchon AG 3/4" | pce | 2 |  | 0
II.8 | Raccord union AG 3/4" | pce | 2 |  | 0
II.9 | Teflon | pce | 6 |  | 0
II.10 | Sous-total 2 |  |  |  | 0
III | Entretien partiel incinérateur
III.1 | Incinerateur
III.2 | Trapillon métallique 90cm x 90cm | pce | 2 |  | 0
III.3 | Verrou trapillon metallique | pce | 2 |  | 0
III.4 | Sous-total VIII |  |  |  | 0
III.5 | Sous-total 5 : Matéraux et matériels |  |  |  | 0
IV | Main d'œuvre, manutention, Transport & Autres
IV.1 | Main d'œuvre & manutention installation plomberie | ff | 1 |  | 0
IV.2 | Transport des matériaux et matériels | Course | 3 |  | 0
IV.3 | Piquetage du profil en long | ml | 80 |  | 0
IV.4 | Creusage & Remblayage des tranchées (80m x 1m x 0.5m) | m3 | 40 |  | 0
IV.5 | Pose tuyau | ml | 80 |  | 0
IV.6 | Sous-total 6 |  |  |  | 0
| Total Général |  |  |  | 0

## AEP-BUCHIRO-NYAMASASA
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA MAINTENANCE DE L'AEP BUCHIRO-NYAMASASA/Source Kahanga
No | Désignation | Unité | Qté | PU (USD) | PT (USD)
I | Entretien captage
I.1 | Coude PVC90 PN10 | pce | 6 |  | 0
I.2 | Coude PVC110 PN10 | pce | 6 |  | 0
I.3 | Colle tangite | litre | 2 |  | 0
I.4 | Connecteur HDPE90PN16 | pce | 2 |  | 0
I.5 | Reducteur HDPE 90x40PN16 | pce | 2 |  | 0
I.5 | Sous-total 1 : Cout entretien Captage |  |  |  | 0
II | Entretien partiel au Resérvoir
II.1 | Entretien trou d’homme & tuyaux d’aération
II.2 | Coude PVC 63PN10 | pce | 2 |  | 0
II.3 | Té PVC 63PN10 | pce | 1 |  | 0
II.4 | Toile moustiquaire plastique | m2 | 0.5 |  | 0
II.5 | Trapillon métallique 75cm x 75cm | pce | 1 |  | 0
II.6 | Sous-total 2 : Cout entretien Captage |  |  |  | 0
III | Plomberie - conduite d'adduction
III.1 | Creusage & Remblayage des tranchées (300m x 1m x 0,8m) | m3 | 240 |  | 0
| Sous-total 3 |  |  |  | 0
IV | Plomberie - conduites distribution
IV.1 | Creusage & Remblayage des tranchées (1100m x 1m x 0,8m) | m3 | 880 |  | 0
IV.2 | Sous-total 4 |  |  |  | 0
| Sous-total 5 : Matéraux et matériels |  |  |  | 0
V | Main d'œuvre, manutention, Transport & Autres
V.1 | Main d'œuvre & manutention ( Menuiserie & plomberie) | ff | 1 |  | 0
V.2 | Transport des matériaux et matériels | Course | 4 |  | 0
V.3 | Location motosoudeuse | jr | 15 |  | 0
V.4 | Disc à couper | pce | 10 |  | 0
V.5 | Disc à meler | pce | 6 |  | 0
V.6 | Baguette | bte | 8 |  | 0
V.7 | Sous-total 6 |  |  |  | 0
| Total Général |  |  |  | 0

## C.S.BUSHUMBA
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA MAINTENANCE DU C.S BUSHUMBA
No | Désignation | Unité | Qté | PU (USD) | PT (USD)
I | Plomberie - maternité
I.1 | Adaptateur HDPE32 PN16 | pce | 3 |  | 0
I.2 | Connecteur HDPE32 PN16 | pce | 2 |  | 0
I.3 | Nipple AG 1" | pce | 10 |  | 0
I.4 | Vanne AG 1" | pce | 4 |  | 0
I.5 | Manchon AG 1" | pce | 6 |  | 0
I.6 | Raccord union AG 1" | pce | 4 |  | 0
I.7 | Coude AG 1" | pce | 10 |  | 0
I.8 | Té AG 1" | pce | 5 |  | 0
I.9 | Teflon | pce | 17 |  | 0
I.10 | Chanvre de plomberie | boule | 3 |  | 0
I.11 | Symphon de sol D63 | pce | 1 |  | 0
I.12 | Coude PVC63PN6 | pce | 2 |  | 0
I.13 | Vanne d'equerre | pce | 1 |  | 0
I.14 | Flexible | pce | 1 |  | 0
I.15 | Lave-main complet | pce | 1 |  | 0
I.16 | Sous-total 1 |  |  |  | 0
II | Installation tank plastique pour reserve en eau
II.1 | Tank en plastique 3000 litres | pce | 1 |  | 0
II.2 | Raccord tank 1" | pce | 2 |  | 0
II.3 | Manchon reduit AG 1" x 3/4" | pce | 1 |  | 0
II.4 | Robinet 3/4" | pce | 1 |  | 0
II.5 | Vanne AG 3/4" | pce | 1 |  | 0
II.6 | Nipple AG 3/4" | pce | 2 |  | 0
II.7 | Manchon AG 3/4" | pce | 2 |  | 0
II.8 | Raccord union AG 3/4" | pce | 2 |  | 0
II.9 | Teflon | pce | 6 |  | 0
II.10 | Sous-total 2 |  |  |  | 0
IV | Entrtien partiel bloc labo(plafond, peinture)
IV.1 | Faux plafond en unalite avec gitage en bois | m2 | 25 |  | 0
IV.2 | Peinture plafond | m2 | 25 |  | 0
IV.3 | Peinture murs | m2 | 60 |  | 0
IV.4 | Sous-total 4 |  |  |  | 0
V | Entretien partiel OBS enfants (plafond, peinture)
V.1 | Faux plafond en unalite avec gitage en bois | m2 | 20 |  | 0
V.2 | Peinture plafond | m2 | 20 |  | 0
V.3 | Peinture murs | m2 | 54 |  | 0
V.4 | Sous-total 5 |  |  |  | 0
VI | Entretien partiel salle des jeunes (peinture)
VI.1 | Peinture plafond | m2 | 20 |  | 0
VI.2 | Peinture murs | m2 | 60 |  | 0
VI.3 | Sous-total 6 |  |  |  | 0
VI.4 | Sous-total 6 : Matéraux et matériels |  |  |  | 0
VII | Main d'œuvre, manutention, Transport & Autres
VII.1 | Main d'œuvre & manutention installation plomberie | ff | 1 |  | 0
VII.2 | Transport des matériaux et matériels | Course | 8 |  | 0
VII.3 | Piquetage du profil en long | ml | 50 |  | 0
VII.4 | Creusage & Remblayage des tranchées (80m x 1m x 0.5m) | m3 | 40 |  | 0
VII.5 | Pose tuyau | ml | 50 |  | 0
VII.6 | Sous-total 7 |  |  |  | 0
| Total Général |  |  |  | 0